## Sheet1
	Ashcroft pressure transducer
	PT-05 – PT-06

	Min V Raw	Max V Raw
	0	10

	Min PSIG	Max PSIG
	-14.7	100

	R Ard Ohm	R Drop Ohm
	130	130

	Min V Ard	Max v Ard
	0	5

	Min ard bit	Max ard bit
	0	1023

	Transducer error PSI		R Ard error Ohm		R Drop error Ohm		Arduino read error
	0.25		2.5		1.3		4
PSI error due to:	0.25		0.5735		0.5735		0.448484848484849

	Net PSI error	0.959918308670315

	Omega pressure transducer
	PT-01 – PT-04

	Min A raw	Max A raw
	0.004	0.02

	Min PSI	Max PSI
	0	100

	R Ohm	250

	Min V ard	Max V ard
	1	5

	Min ard bit	Max ard bit
	204.6	1023

	Transducer error PSI		R Ard error Ohm		Arduino read error
	0.25		2.5		5
PSI error due to:	0.25		1.25		0.610948191593353

	Net PSI error	1.41359742954322